Инструкция

по медицинскому применению медицинского изделия

Название медицинского изделия

Презервативы из натурального латекса Coger в вариантах исполнения

Состав и описание медицинского изделия

Презервативы изготовлены из натурального латекса

1. Презервативы из натурального латекса Coger тонкие

2. Презервативы из натурального латекса Coger гладкие

3. Презервативы из натурального латекса Coger 3 в 1: ребристый, контурный, точечный

Наименование (обозначение) нормативного документа, в соответствии с которым произведено медицинское изделие

Спецификация на конечный продукт D 002.21.20

Область применения и назначение медицинского изделия с указанием пользователя

Урология, гинекология.

Средство контрацепции барьерного типа.

Предназначен для предотвращения нежелательной беременности и/или защиты от заражения заболеваниями, передающихся половым путем, в том числе, ВИЧ и гепатиты;

Информация по мерам предосторожности (безопасности) и ограничениям при использовании медицинского изделия

Упаковки с презервативами должны быть защищены от попадания прямых солнечных лучей и не подвергаться воздействию технического вазелина, жиров, органических растворителей, нефтепродуктов, фенолов, кислот и щелочи;

Противопоказания

Не применимо

Информация о сроке и условиях хранения медицинского изделия

5 лет.

Не применять после истечения срока годности.

Презервативы должны храниться в картонной коробке в закрытых помещениях при температуре от 0°С до 25°С и влажности не выше 80% на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов.

Для одноразового использования

Дополнительная информация, необходимая при использовании (обслуживании) медицинского изделия

- Надеть презерватив на пенис во время эрекции перед интимным контактом. Повреждения, выделения предэякулята, влагалищные выделения, слюна, моча и фекалии могут передавать все болезнетворные организмы.

- Поместить презерватив на головку пениса и натянуть до конца.

- Оставить пустое пространство в конце презерватива для сбора спермы. Удалить воздух, остающийся в конце презерватива, осторожно выпуская воздух по направлению к основанию пениса.

- После эякуляции, и пока пенис все еще находится в состоянии эрекции, придерживать за край презерватива (открытый конец) так, чтобы презерватив не соскользнул.

Производитель

Indus Medicare Private Limited

NH 7, Ramaipally (Village) Medak District – 502336 Telangana, Индия.

Наименование уполномоченного представителя производителя на территории Республики Казахстан и организации, принимающей претензии (предложения) по медицинскому изделию от потребителей на территории Республики Казахстан

ТОО «Rogers Pharma»

Фактический адрес: г. Алматы, мкн. Мирас, 157/732

Юридический адрес: Солодовникова 21, 289 офис

Тел. (727) 311-81-96/97,

e-mail: office.secretary@rogersgroup.in

Контактное лицо, ответственное за пострегистрационное наблюдение за безопасностью медицинского изделия на территории Республики Казахстан

ИП Канумуру И.Г.

050043, Казахстан, г. Алматы, мкн. Мирас, 157, н.п. 819

Тел. +7 (727) 311-81-96/97, +77479911904, e-mail: irina.volovnikova@gmail.com

Данные о выпуске или последнем пересмотре инструкции по медицинскому применению

31.10.2024

|  | ОБРАТИТЕСЬ К ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ |
| --- | --- |
|  | ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ |
|  | СОДЕРЖИТ НАТУРАЛЬНЫЙ ЛАТЕКС |
|  | НЕ ПОДЛЕЖИТ ПОВТОРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ |
|  | УПАКОВКУ ВЫБРОСИТЬ В УРНУ |
|  | БЕРЕЧЬ ОТ ВЛАГИ |
|  | БЕРЕЧЬ ОТ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ |
|  | НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ, ЕСЛИ УПАКОВКА ПОВРЕЖДЕНА |
|  | ДАТА ПРОИЗВОДСТВА |
|  | ГОДЕН ДО |
|  | НОМЕР СЕРИИ |