Инструкция

по медицинскому применению медицинского изделия

Наименование медицинского изделия

Губка гемостатическая абсорбирующая желатиновая рассасывающаяся                    стерильная Surgispon, различные варианты исполнения.

Варианты исполнения:

- Губка гемостатическая абсорбирующая желатиновая рассасывающаяся стерильная Surgispon Standart размерами 80x50x10 мм; 70х50х10 мм

- Губка гемостатическая абсорбирующая желатиновая рассасывающаяся стерильная Surgispon Size 12х08 мм

- Губка гемостатическая абсорбирующая желатиновая рассасывающаяся стерильная Surgispon Size 12-7 60x20x07 мм

- Губка гемостатическая абсорбирующая желатиновая рассасывающаяся стерильная Surgispon Special размерами 80x50x01 мм; 70х50х01 мм

- Губка гемостатическая абсорбирующая желатиновая рассасывающаяся стерильная Surgispon Anal tampon 80x30 мм

- Губка гемостатическая абсорбирующая желатиновая рассасывающаяся стерильная Surgispon Dental cube 10x10x10 мм

- Губка гемостатическая абсорбирующая желатиновая рассасывающаяся стерильная Surgispon Dental 20x20x07 мм

- Губка гемостатическая абсорбирующая желатиновая рассасывающаяся стерильная Surgispon Size 120 120x100x10 мм

- Губка гемостатическая абсорбирующая желатиновая рассасывающаяся стерильная Surgispon Size 100 125x80x10 мм

- Губка гемостатическая абсорбирующая желатиновая рассасывающаяся стерильная Surgispon Size 200 250x80x10 мм

- Губка гемостатическая абсорбирующая желатиновая рассасывающаяся стерильная Surgispon Film размерами 200x70x0.5 мм; 200x100x10 мм

- Губка гемостатическая абсорбирующая желатиновая рассасывающаяся стерильная Surgispon Nasal tampon размерами 80x05 мм; 80х07 мм

- Губка гемостатическая абсорбирующая желатиновая рассасывающаяся стерильная Surgispon Dial 30x30x10 мм

- Губка гемостатическая абсорбирующая желатиновая рассасывающаяся стерильная Surgispon Sterifen 80х40х10 мм

- Губка гемостатическая абсорбирующая желатиновая рассасывающаяся стерильная Surgispon Strip 80х20х10 мм

- Губка гемостатическая абсорбирующая желатиновая рассасывающаяся стерильная Surgispon Gyanec 80x25x07 мм

- Губка гемостатическая абсорбирующая желатиновая рассасывающаяся стерильная Surgispon Nasal 80x15x07 мм

- Губка гемостатическая абсорбирующая желатиновая рассасывающаяся стерильная Surgispon Powder 1gram

Cостав и описание медицинского изделия

Губка представляет собой однородную сухую пористую массу желтоватого цвета, хорошо впитывает жидкость (примерно 40-50 раз своего веса воды/крови), при этом слегка набухает. Изготовлена из высокоочищенного первоклассного желатинового материала. При применении in vivo полностью абсорбируется в течение 3-4 недель.

Наименование (обозначение) нормативного документа, в соответствии с

которым произведено медицинское изделие

Фармакопея США (USP30-NF25)

Область применения медицинского изделия

Для остановки кровотечений в ходе хирургических вмешательств в различных областях хирургии и в стоматологии.

Способ применения

1. Извлечь из пакета. Использовать сразу после вскрытия.

2. Наложить на рану кусок губки подходящего размера или отрезать кусок необходимого размера стерильными ножницами. Губка может применяться в сухом виде или пропитанная стерильным физиологическим раствором.

3. Для остановки кровотечения губку в сухом виде прижать к кровоточащему месту    на 1-2 минуты или плотно тампонировать кровоточащую полость. При использовании губки, пропитанной раствором, сначала погрузить ее в раствор, затем вынуть, сжать между пальцами для удаления пузырьков воздуха и прижать к кровоточащему месту. После пропитывания кровью губка плотно прилегает к кровоточащей поверхности. При необходимости прикладывать к кровоточащему месту новые куски губки до достижения гемостаза.

4. После остановки кровотечения не удалять губку, так как впоследствии она полностью рассасывается.

Информация о сроке и условиях хранения медицинского изделия

3 года.

Не применять после истечения срока годности.

Хранить в сухом месте. Специальных требований к температуре хранения нет.

Информация, необходимая при использовании медицинского изделия

1. Только для одноразового использования.

2. Не использовать для контроля послеродового кровотечения или при гиперменореи.

3. Впитывая жидкость, губка увеличивается в размерах и может повредить близлежащие ткани. Во избежание повреждений не используйте большое количество продукта в области костной и нервной ткани, например при ламинэктомии, вокруг или близко от отверстий в кости, рядом со спинным мозгом или хиазмой зрительного нерва. Удаляйте губку после остановки кровотечения в этих областях.

Побочное действие

Индивидуальная непереносимость

Противопоказания для применения

Индивидуальная непереносимость

Сведения о производителе медицинского изделия

Aegis Lifesciences Private Limited,

215/216, Mahagujarat Industrial Estate, Sarkhej-Bavla Road, Gam: Moraiya, Post: Changodar, Tal:  Sanand, Dist.: Ahmedabad 382213, Gujarat, Индия.

Наименование уполномоченного представителя производителя на территории Республики Казахстан и организации, принимающей претензии (предложения) по медицинскому изделию от потребителей на территории Республики Казахстан

ТОО «Rogers Pharma», г. Алматы, мкн. Мирас, 157/819. Тел. +7 (727) 311-81-96/97,

e-mail: office.secretary@rogersgroup.in

Контактное лицо, ответственное за пострегистрационное наблюдение за безопасностью медицинского изделия на территории Республики Казахстан

ИП Канумуру И.Г, г. Алматы, мкн. Мирас, 157/819. Тел. +7  (727) 311 81 96/97, +77479911904, e-mail: irina.volovnikova@gmail.com

Данные о выпуске или последнем пересмотре инструкции по медицинскому применению

26.08.2025

Символы, указанные на маркировке

|  | Хранить в сухом месте |
| --- | --- |
|  | Перед применением прочтите инструкцию |
|  | Только для одноразового использования |
|  | Стерилизованы гамма-облучением |
|  | Этот символ означает, что изделие полностью соответствует требованиям Директивы ЕС |
|  | № серии |
|  | Дата изготовления |
|  | Годен до… |