Инструкция

по медицинскому применению медицинского изделия

Наименование медицинского изделия

ПИЛЕСЕПТИН СПРЕЙ

Спрей во флаконе с распылителем, 30 мл

Состав и описание медицинского изделия

Глицерин (64.80%), вода, пилецианидин-Е (полученный из экстракта косточек винограда культурного и плодов клюквы крупноплодной), мяты перечной.

Область применения и назначение медицинского изделия с указанием пользователя

Дерматология, терапия, хирургия, проктология.

Для лечения наружного геморроя.

При нанесении на поверхность геморроидального узла ПИЛЕСЕПТИН СПРЕЙ образует бесцветную, высокоосмотическую защитную и увлажняющую пленку. Такой гипертонический раствор притягивает гипотоническую жидкость, находящуюся ниже пораженной поверхности, что создает сильный и непрерывный наружный поток гипотонической жидкости, которая снижает размер отечности геморроя. Отток жидкости в равной степени очищает поверхность узлов, дренируя загрязнения, присутствующие на пораженной поверхности. Осмотическая механическая потеря жидкости из геморроидального узла и чистая окружающая среда способствуют уменьшению геморроя. ПИЛЕСЕПТИН СПРЕЙ действует местно, механически, не всасываясь в организм, обеспечивает быстрое облегчение чувства жжения и зуда, и защищает пораженную поверхность от раздражения и внешних агрессивных воздействий. Клинические результаты показывают быстрое и значительное уменьшение размеров геморроя, боли, кровотечения и дискомфорта.

Информация по мерам предосторожности (безопасности) и ограничениям при использовании медицинского изделия:

Данное медицинское изделие предназначено для местного применения и только на поверхности наружного геморроя. Следует внимательно ознакомиться с инструкцией перед использованием и следовать указаниям. Изделие нельзя глотать. Необходимо избегать контакта наконечника распылителя с геморроидальным узлом во время нанесения. Чтобы избежать риска перекрестного заражения, каждое изделие необходимо применять индивидуально, для каждого пациента отдельно. Рекомендуется обратиться за медицинской помощью, если симптомы не исчезнут и не наблюдается улучшения после 2-3 недель регулярного использования.

Из-за состава изделия, его механического и местного действия вероятность взаимодействия с любым системным или местным лечением маловероятны. Не рекомендуется использовать какие-либо средства для местного применения за 15 минут до или после применения данного изделия.

Следует избегать контакта с глазами. В случае контакта необходимо тщательно промыть глаза чистой водой. В некоторых случаях после нанесения может возникнуть легкое местное раздражение, которое исчезнет в течение нескольких минут. Если наблюдается какая-либо аллергическая реакция после нанесения изделия, применение следует прекратить, тщательно промойте пораженную поверхность чистой водой и при необходимости следует обратиться к врачу. При возникновении серьезных нежелательных реакций, связанных с использованием данного изделия, необходимо сообщить об этом уполномоченному лицу производителя и компетентным органам.

Противопоказания

При наличии аллергии или повышенной чувствительности к любому из компонентов ПИЛЕСЕПТИН СПРЕЯ, от применения изделия следует отказаться. Хотя все ингредиенты, используемые при изготовлении ПИЛЕСЕПТИН СПРЕЯ получены из пищевых ингредиентов и используются в малых количествах, из-за отсутствия достаточных конкретных данных о безопасности использование данного изделия беременными и кормящими женщинами без консультации врача, а также детям младше 16 лет не рекомендуется.

Информация о сроке и условиях хранения медицинского изделия

Срок хранения 36 месяцев.

Хранить при комнатной температуре, не охлаждать и не замораживать.

Не применять более 30 дней после первого вскрытия или при повреждении флакона.

Не применять по истечении срока годности.

Хранить в недоступном для детей месте.

Дополнительная информация, необходимая при использовании (обслуживании) медицинского изделия:

- Промойте руки до и после использования.

- Очистите поверхность геморроидальных узлов хлопчатобумажной марлей, смоченной физиологическим раствором или водой.

- Дайте поверхности высохнуть в течение 4-5 минут.

- Когда поверхность высохнет, осторожно встряхните контейнер с распылителем, снимите крышку и перед первым использованием заправьте помпу, нажав на распылитель один или два раза.

- Нанесите 3-4 дозы на внешнюю геморроидальную поверхность, держа распылительную головку вверх, как указано на фото.

- Протирайте кончик распылителя чистой бумагой и закрывайте распылитель пластиковой крышкой после каждого применения.

Производитель

VITROBIO SAS

ZAC de Lavaur - 63500 ISSOIRE – Франция

Наименование уполномоченного представителя производителя на территории Республики Казахстан и организации, принимающей претензии (предложения) по медицинскому изделию от потребителей на территории Республики Казахстан

ТОО «Rogers Pharma», 050043, Казахстан, г. Алматы, мкн. Мирас, д.157, блок 2, н.п. 819. Тел. (727) 311-81-96/97, e-mail: office.secretary@rogersgroup.in

Контактное лицо, ответственное за пострегистрационное наблюдение за безопасностью медицинского изделия на территории Республики Казахстан

Канумуру И.Г., 050043, Казахстан, г. Алматы, мкн. Мирас, д.157, блок 2, н.п. 819. Тел. +7 (727) 311-81-96/97, Моб. +77479911904, e-mail: irina.volovnikova@gmail.com

Данные о выпуске или последнем пересмотре инструкции по медицинскому применению.

Не применимо