Инструкция

по медицинскому применению медицинского изделия

Наименование медицинского изделия

Комплект материалов, повязок и ватных шариков из хлопка Emerald On Off Kit

Состав и описание медицинского изделия

| Наименование | Количество штук в упаковке | Материал |
| --- | --- | --- |
| Материал для подкладки под локти | 1 | Нетканный материал |
| Марлевые повязки | 5 | Хлопок |
| Материал для подкладки под изделия, инструменты | 1 | Нетканный материал |
| Хлопковые шарики | 5 | Хлопок |
| Чашка | 1 | ПП/ПВХ |
| Хлопковые салфетки | 1 | Вискозная бумага |

В комплект изделия входят пять ватных шариков. Они изготовлены из мягкого впитывающего целлюлозного волокна (хлопка). Ватные шарики помещают в чашку из полипропилена/поливинилхлорида. Также в комплект входят пять марлевых повязок, изготовленных из хлопкового полотна, одно полотенце для подкладки под локти из нетканного материала, одну хлопковую салфетку из вискозной бумаги и один сплошной материал для подкладки под изделия, инструменты из нетканного материала.

Область применения и назначение медицинского изделия с указанием пользователя

Комплект материалов, повязок и ватных шариков из хлопка Emerald On Off Kit представляет собой одноразовое стерильное медицинское изделие. Он играет важную роль в перевязке во время гемодиализа. Принадлежности набора непосредственно контактируют с кожей, используются для остановки кровотечения из незначительных проколов, таких как инъекции или венепункция, а также для очищения и покрытия или перевязки части тела пациента.

Информация по мерам предосторожности (безопасности) и ограничениям при использовании медицинского изделия:

Может оставлять следы на теле пациента.

Не создает окклюзию (не перекрывает и не блокирует поток воздуха). Может незначительно повредить хрупкую кожу или грануляционную ткань при удалении.

Способ применения

Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием. Только квалифицированный врач или медицинский работник должны обращаться и снимать ватные тампоны и повязки.

Материал для подкладки под изделия, инструменты изготовлен из нетканого материала. Перед началом работы подготовьте рабочую зону, раскрыв материал и разложив на нем все составляющие набора.

Материал для подкладки под локти изготовлен из нетканого материала. Оно может защитить рану от поверхностного загрязнения, а также поддерживает руку после перевязки раны.

Хлопковые ватные шарики изготовлены из мягкого впитывающего целлюлозного волокна (хлопка). Ватные шарики используются для остановки или предотвращения кровотечения при незначительных проколах, таких как инъекции или венепункция.

Чашка изготовлена из полипропилена или поливинилхлорида. Служит для хранения ватных шариков.

Марлевые повязки изготовлены из простого хлопкового полотна. Помогают при очистке раны, поглощают кровь и экссудат из раны. Особенно полезны для перевязки ран там, где другие ткани могут прилипнуть к ожогу или рваной ране.

Хлопковая салфетка изготовлена из вискозной бумаги. Салфетки мягкие, стерильные, без возможности передачи какой-либо инфекцией, а также экономные. Хлопчатобумажные салфетки быстро пропитывают сочащийся из раны гной и кровь, не оставляя мокроты на поверхности раны. Это способствует более быстрому заживлению ран. С другой стороны, хлопковым бинтам требуется больше времени, чтобы пропитаться влагой.

Противопоказания

Не применимо

Информация о сроке и условиях хранения медицинского изделия

2 года.

Избегать физического воздействия на изделие, избегать попадания дождя, снега и прямых солнечных лучей во время транспортировки. Храните в проветриваемом помещении при температуре 5°C-40°C и относительной влажности не более 80%. НЕ хранить на складе вместе с химическими веществами и влажными предметами.

Не применять по истечении срока годности.

Хранить в недоступном для детей месте.

Дополнительная информация, необходимая при использовании (обслуживании) медицинского изделия:

При неправильном обращении может вызвать незначительное кровотечение из области диализа. Увлажнение прилипших повязок при снятии поможет предотвратить повреждение хрупких тканей частей тела.

Производитель

Browndove Healthcare Pvt. Ltd.,

Plot No. 318-A, 2nd Phase, KIADB Industrial Area,

Harohalli, Ramanagara-562112, Индия.

Тел.: 080-29761161, 080-4219 4200

E-mail: info@browndove.com

Наименование уполномоченного представителя производителя на территории Республики Казахстан и организации, принимающей претензии (предложения) по медицинскому изделию от потребителей на территории Республики Казахстан

ТОО «Rogers Pharma», 050043, Казахстан, г. Алматы, мкн. Мирас, д.157, блок 2, н.п. 819. Тел. +7 (727) 311-81-96/97,

e-mail: office.secretary@rogersgroup.in

Контактное лицо, ответственное за пострегистрационное наблюдение за безопасностью медицинского изделия на территории Республики Казахстан

Канумуру И.Г., 050043, Казахстан, г. Алматы, мкн. Мирас, д.157, блок 2, н.п. 819. Тел. +7 (727) 311-81-96/97, Моб. +77479911904,

e-mail: irina.volovnikova@gmail.com, pharmacovigilance@rogerspharma.kz

Данные о выпуске или последнем пересмотре инструкции по медицинскому применению.

10.01.2024

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИМВОЛЫ

|  | Не использовать повторно |  | Осторожно, см. в инструкцию по применению |  | Номер каталога |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Не стерилизовать повторно |  | Не использовать при повреждении упаковки |  | Дата производства |
|  | Годен до |  | Номер серии |  | Стерилизован этилен оксидом |
|  | Температурный предел |  | Беречь вдали от света |  | Производитель |